## EQUIPMENT INFO
Name | Manufacturer | Model # | Inventory #
Preamplifier | ORTEC | 142TH | Lab 351/352 & Equip 89
Oscilliscope | Infinivision | D50-X 2002A | P10R03513
Amplifer | ORTEC | 590A | N/A
Pulser | ORTEC | 480 | Lab 351/352 & Equip 92
Multi-channel Analyzer | ORTEC | (Serial #) 11350424 | P10F79088
High Voltage Power Supply | Caen | Mod.N1470AL | P10H05349
GM Detector | Wm. B. Johnson & Associates Inc. | GP-200 | 3305
GM Inverter | Spectrum Techniques LLC | ??? | Desk 3, 2017
Timer/Counter | ORTEC | 871 | C75658
NIM | Northern | NS-106 | NE 759189

## 30 second trials
269
245
266
260
271
279
285
270
276
253
271
291
257
250
283
285
244
272
253
277

## 5 second trials
48
55
47
42
39
48
45
51
43
47
45
50
39
36
37
48
60
41
43
58
52
43
43
46
40
39
61
47
61
38
42
51
58
49
59
60
33
52
40
38
38
49
39
32
53
58
55
59
46
53
48
44
51
50
42
52
49
63
48
47
54
42
39
42
44
54
53
40
44
49
42
50
41
38
45
45
47
53
51
58
48
44
56
62
50
44
39
55
45
42
47
42
34
45
42
45
65
53
42
49
47
39
50
58
35
47
49
59
51
48
48
50
51
51
32
49
42
39
62
55
42
47
48
51
42
51
53
48
52
35
51
48
53
49
46
43
55
41
44
45
36
50
45
49
49
39
41
52
53
36
45
44
59
45
41
50
45
45
45
49
50
58
52
57
44
57
51
38
51
43
49
47
53
54
39
58
37
42
57
63
53
52
51
47
36
55
58
53
40
52
36
51
65
50
49
51
60
46
41
46